## 表紙
令和 年度
浄化槽設置等工事写真帳
設置者名 |  |  | ：
設置場所 |  |  | ：
工期 |  |  | ： | （着手） | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  |  | （完了） | 令和 | 年 | 月 | 日
施工業者名 |  |  | ：
浄化槽設備士名 |  |  | ：
※別表（チェックリスト）を添付すること。 ※工事写真帳は、工事施工や写真のポイントについて必要最小限で明記していますので、施工にあたっては、十分注意して進めてください。
豊後高田市

## 写真帳(浄化槽設置)
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．１ | ※写真を貼り付ける時は、見本の「工事写真」や「工事イラスト」を『消去』してから貼り付けてください。
| 工程 | 着工前の準備
| 写真 内容 1 | □ | 浄化槽の設置場所
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 浄化槽設備士が設置予定地で、工事を実地に監督又は施工
|  | □ | 標識板については「浄化槽工事業者登録票」又は「浄化槽工事業者届出済票」のいずれか該当する標識板を使用
|  | □ | 浄化槽設備士が標識板を持っているところ
| 工程 | 仮設工事
（地縄張り）
| 写真 内容 2 | □ | 杭の打設
|  | □ | 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認できる
| 備考 | □ | 建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した配置図面に基づき位置を設定
|  | □ | 整地を行い、杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認
|  | □ | 必要に応じて遣り方を設ける
| 工程 | 掘削工事
（床付けの完了状況）
| 写真 内容 3 | □ | 掘削深度を確認できる
|  | □ | 掘削幅を確認できる
|  | □ | 基面仕上げ状況が分かる
| 備考 | 山留め工事
□ 要 □ 不要
水替え工事
□ 要 □ 不要
地盤改良工事
□ 要 □ 不要
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．２
| 工程 | 基礎工事
（割栗石・砕石）
| 写真 内容 4 | □ | 地業の状況が分かる
|  | □ | 仕上がり厚が分かる ・割栗石地業 150mm以上 ・砕石地業 100mm以上
|  | □ | 転圧状況が写っている
| 備考 | 地下水の有無
□ 有り→割栗石地業
□ 無し→砕石地業
|  | □ | 浄化槽や基礎コンクリートの荷重を支える地盤を強固にするために行う
| 工程 | 基礎工事
（捨てコンクリート）
| 写真 内容 5 | □ | 地業を行ったことが分かる
|  | □ | スケールで捨てコンクリート厚が所定の厚さであることを示している
| 備考 | □ | 地業を行った後、型枠、槽本体位置、固定金具、浮止防止金具の取付け位置等の墨出しを行うこと及び底版コンクリートの水平を確保するための捨てコンクリートを所定の厚さで打設
| 工程 | 基礎工事
（底版配筋）
| 写真 内容 6 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
|  | □ | 型枠及び配筋の状態が分かり、スケールで配筋間隔が読み取れる
| 備考 | □ | 配筋は、各浄化槽メーカーの施工要領書等に基づくほか、設置条件によっては構造計算により作成された構造図等に基づいて行う （注）配筋のコンクリートかぶり厚さが適正となるようにする
(参考:配筋) D10-@200(シングル)
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．３
| 工程 | 基礎工事
（底版コンクリート）
| 写真 内容 7 | □ | スケールで縦横寸法を示している
|  | □ | スケールでコンクリート厚が150（*100）mm以上を示している
|  | □ | 小石や異物が除去されている
| 備考 | □ | コンクリート品質は十分なものであること
| 工程 | 据付工事
（浄化槽本体搬入）
| 写真 内容 8 | □ | 現場での浄化槽本体の搬入状況
|  | □ | 本体に明記されているメーカー・型式・人槽が判読できる
| 備考 | □ | 躯体及び内部設備に破損等が生じていないか検査
|  | □ | 底版コンクリートの上に通り心、浄化槽本体の位置等の墨出しを行い、小石等の異物を除去
|  | □ | 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
| 工程 | 据付工事
（水張り）
| 写真 内容 9 | □ | 水張用ホースが写っている
|  | □ | 浄化槽本体の水平確認
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 漏水チェック
|  | □ | 所定の位置に本体を据付け、流入管渠・放流管渠・空気配管の接続レベル確認
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．４
| 工程 | 据付工事
（埋戻・水締・転圧）
| 写真 内容 10 | □ | 本体開口部を塞いでいる
|  | □ | 使用中の水準器
|  | □ | 水張り及び水締めに用いるホース
|  | □ | 突き固め器具
|  | □ | 埋め戻しに用いている土砂
|  | □ | スケールで埋戻し高さを確認できる
| 備考 | □ | 本体を傷つける恐れのある石や礫などが混入していない良質な土砂などで埋め戻す
| 工程 | 据付工事
（マンホール嵩上げ）
| 写真 内容 11 | □ | 嵩上げの有無が確認できる
|  | □ | スケールで嵩上げが30cm以内であることを示している
| 備考 | □ | 嵩上げの高さは、維持管理、土圧を考慮すると、30cm以内とされている
|  | □ | 嵩上げ高さが30cmを超えると、大きな土圧が浄化槽本体にかかり、槽が変形したり破損する可能性がある
|  | □ | 30cm以上となる場合はピット構造等の対策
| 工程 | 上部スラブ工事
（型枠・配筋）
| 写真 内容 12 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
|  | □ | 型枠及び配筋の状態が分かり、スケールで配筋間隔が読み取れる
|  | □ | 開口部の補強筋
| 備考 | □ | 配筋図や施工要領書に示されたとおりに配筋を行う
|  | □ | 支柱や擁壁を設けている場合には、その配筋とスラブの配筋を接合する
(参考:歩行者仕様配筋) D10-@200(シングル)
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．５
| 工程 | 上部スラブ工事
（脱 型 後）
| 写真 内容 13 | □ | スケールで縦横寸法を示している
|  | □ | スケールで厚みを示している
| 備考 | □ | コンクリート厚は150（*100）mm以上、適正な鉄筋かぶりを確保
|  | □ | コンクリート品質は十分なものであること
雨水・土砂の流入防止対策
|  | □ | 原則として地盤面より3cm以上高くする
|  | □ | 雨水を流すため表面に水勾配をつける
| 工程 | 電気工事
（ブロワ）
| 写真 内容 14 | □ | ブロワ周辺の状況
|  | □ | 防雨型コンセント
|  | □ | アース工事
|  | □ | 送気管とブロワの接続状況
| 備考 | □ | 設置場所が適正
・保守点検の容易な場所
・日陰で風通しがよく、 雨水がかからない場所
・冠水のおそれがない場所
・寝室や居間からできる だけ離れた場所
・浄化槽に近い場所
|  | □ | 必要に応じて適切な防音・防振対策
| 工程 | 竣工
| 写真 内容 15 | □ | 全体の遠景
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 浄化槽設備士が設置場所で、工事を実地に監督又は施工
|  | □ | 残土処理や浄化槽内外の清掃及び後片付けが適正に行われている
|  | □ | 写真内容1の場所と撮影方向を合わせて撮影
|  | □ | 〈別表〉チェックリストにより、仕上がりの全体確認
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．6
| 工程 | 補強工事
（支柱工事）
| 写真 内容 16 | □ | 配筋全景が確認できる
|  | □ | 全体本数（主筋・フープ筋）
|  | □ | フープ筋ピッチ
| 備考 | □ | スラブ、支柱、基礎の仕様は、想定する車両等の荷重を考慮し、破損しない強度
|  | □ | 荷重が側方にかからないようスラブを広く
|  | □ | 支柱の配筋・固定具は、スラブ及び基礎と確実に連結
|  | □ | 耐荷重マンホール
| 工程 | 放流先
| 写真 内容 17 | □ | 放流先が確認できる
|  | □ | 側溝等への接続状況が確認できる
備考
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
合併処理浄化槽設置工事 |  |  | Ｎｏ．7
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
引用：浄化槽設計施工の手引き P.20（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.25（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.40（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽管理者への設置と維持管理に関する指導･助言マニュアル P.18
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室
［上部荷重が大きい場合］
浄化槽上部を駐車スペースとして利用する等の場合は、浄化槽に荷重がかからないよう、周囲に上部荷重を受けるための補強工事が必要となります。
□ 支柱工事を実施した場合
（写真を貼り付け）
□ 支柱工事を実施しない場合
（理由を記載）
引用：浄化槽設計施工の手引き P.106（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.93（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.67（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.67（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.64（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.63（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.59（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.59（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.50（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.50（一社）全国浄化槽団体連合会
引用：浄化槽設計施工の手引き P.50（一社）全国浄化槽団体連合会
注）既製底板コンクリート（PC板）を使用する場合は、申請時に事前確認すること
①既製底板コンクリート（PC板）使用の場合は、設置前の写真を添付
※堀山の中ではなく、広い場所や搬入場所で撮影（スケールを使用）
②写真は、製造者名・型式・外形寸法・製造番号が読み取れるよう写す
注）既製底板コンクリート（PC板）を使用する場合は、申請時に事前確認すること
①既製底板コンクリート（PC板）使用の場合は、設置後の写真を添付
※堀山の中で撮影（スケールを使用）、水平設置が確認できるように撮影
②写真は、製造者名・型式・外形寸法・製造番号が読み取れるよう写す

## 写真帳(宅内配管)
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．1
| 工程 | 【着工前】
流入管（マス）
| 写真 内容 1-1 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 掘削予定場所
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
備考
| 工程 | 【着工前】
流入管（マス）
| 写真 内容 1-2 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 掘削予定場所
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
備考
| 工程 | 【着工前】
流入管（マス）
| 写真 内容 1-3 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 掘削予定場所
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
備考
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．2
| 工程 | 【掘削工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 2-1 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 配管予定場所
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
| 備考 | □ | 写真内容1-1と 同じ場所
|  | □ | 掘削工事完了
| 工程 | 【掘削工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 2-2 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 配管予定場所
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
| 備考 | □ | 写真内容1-2と 同じ場所
|  | □ | 掘削工事完了
| 工程 | 【掘削工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 2-3 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 配管予定場所
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
| 備考 | □ | 写真内容1-3と 同じ場所
|  | □ | 掘削工事完了
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．3
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-1 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（トイレ）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-2 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（台所）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-3 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（浴室）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．4
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-4 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（洗面所）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-5 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（ ）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
| 工程 | 【配管工事】
流入管（マス）
| 写真 内容 3-6 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | マス（ ）
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 屋内の全ての生活排水は個別に屋外のマスにより流入管に接続
|  | □ | 配管の起点、屈曲点、合流点にマスを設置
|  | □ | 新設管と既設管の接合箇所にマスを設置
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．5
| 工程 | 【着工後】
流入管（マス）
| 写真 内容 4-1 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | マス全景（全て）
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 写真内容1-1と 同じ場所
|  | □ | 埋戻し完了
| 工程 | 【着工後】
流入管（マス）
| 写真 内容 4-2 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | マス全景（全て）
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 写真内容1-2と 同じ場所
|  | □ | 埋戻し完了
| 工程 | 【着工後】
流入管（マス）
| 写真 内容 4-3 | □ | 流入管（マス）
|  | □ | マス全景（全て）
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 写真内容1-3と 同じ場所
|  | □ | 埋戻し完了
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．6
| 工程 | 【着工前】
放流管
| 写真 内容 5 | □ | 放流管
|  | □ | 掘削予定場所
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
|  | □ | 標識板
|  | □ | 周辺状況
備考
| 工程 | 【掘削工事】
放流管
| 写真 内容 6 | □ | 放流管
|  | □ | 配管予定場所
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 写真内容5と 同じ場所
|  | □ | 掘削工事完了
| 工程 | 【配管工事】
放流管
| 写真 内容 7 | □ | 放流管
|  | □ | 新設の配管状況
|  | □ | 埋戻し前
|  | □ | 標識板
| 備考 | □ | 写真内容5と 同じ場所
宅内配管工事 |  |  | Ｎｏ．7
| 工程 | 【着工後】
放流管
| 写真 内容 8 | □ | 放流管
|  | □ | 放流先までの全景
|  | □ | 周辺状況
|  | □ | 標識板
|  | □ | 浄化槽設備士の顔
| 備考 | □ | 写真内容5と 同じ場所
|  | □ | 埋戻し完了
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用

## 写真帳(撤去)
撤去工事 |  |  | Ｎｏ．1
| 工程 | 【撤去前】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 1 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
備考
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 2 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 清掃作業の状況
|  | □ | 清掃許可業者を黒板に明記
| 備考 | □ | 槽内
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 3 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 消毒作業の状況
| 備考 | □ | 槽内
撤去工事 |  |  | Ｎｏ．2
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 4 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 清掃作業（完了）の状況
| 備考 | □ | 槽内
| 工程 | 【撤去中】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 5 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 槽上部の解体状況
□ 上部スラブ
□ 便槽上部
備考
| 工程 | 【撤去中】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 6 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 撤去する槽
備考
撤去工事 |  |  | Ｎｏ．3
| 工程 | 【撤去後】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 7 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 撤去した槽の跡地の消毒作業の状況
備考
| 工程 | 【撤去跡】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 8 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 完了し整地済み
| 備考 | □ | 合併処理浄化槽を設置する際に支障がないこと
| 工程 | 【掘出後】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 9 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 撤去物（破損した状態でも可）
| 備考 | □ | 完全撤去
撤去工事 |  |  | Ｎｏ．4
| 工程 | 【積み込み】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 10 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 運搬車に撤去物を積み込んでいる状況
備考
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用

## 写真帳(埋戻)
埋戻し工事 ※撤去不可の場合のみ |  |  | Ｎｏ．1
| 工程 | 【着工前】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 1 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
備考
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 2 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 清掃作業の状況
|  | □ | 清掃許可業者を黒板に明記
| 備考 | □ | 槽内
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 3 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 消毒作業の状況
| 備考 | □ | 槽内
埋戻し工事 ※撤去不可の場合のみ |  |  | Ｎｏ．2
| 工程 | 【埋戻し前】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 4 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 槽の穴開け状況
備考
| 工程 | 【埋戻し中】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 5 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 槽の埋戻し状況
備考
| 工程 | 【埋戻し跡】
既設単独処理浄化槽 又はくみ取り便槽
| 写真 内容 6 | □ | 全体の遠景
□ 単独処理浄化槽
□ くみ取り便槽
|  | □ | 完了し整地済み
備考

## 写真帳(雨水貯留槽)
単独処理浄化槽の雨水貯留槽への改造工事 |  |  | Ｎｏ．1
| 工程 | 【着工前】
既設単独処理浄化槽
| 写真 内容 1 | □ | 全体の遠景
備考
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽
| 写真 内容 2 | □ | 全体の遠景
|  | □ | 清掃作業の状況
|  | □ | 清掃許可業者を黒板に明記
| 備考 | □ | 槽内
| 工程 | 【機材撤去】
既設単独処理浄化槽
| 写真 内容 3 | □ | 槽内部
|  | □ | 機材撤去後の状況
備考
単独処理浄化槽の雨水貯留槽への改造工事 |  |  | Ｎｏ．2
| 工程 | 【清掃作業】
既設単独処理浄化槽
| 写真 内容 4 | □ | 槽内部
|  | □ | 消毒作業の状況
備考
| 工程 | 【改造後】
既設単独処理浄化槽
| 写真 内容 5 | □ | 全体の遠景
|  | □ | 雨水貯留槽に改造完了済み
備考
| 工程 | その他工事
（ ）
写真 内容 ( )
| 備考 | □ | 工事で必要な写真又は指摘事項写真
|  | □ | 任意で使用

## 別表(チェックリスト)
＜別表＞チェックリスト
検査項目 | [5 empty] | チェックのポイント | 欄
1 | 流入管きょ及び放流管きょの勾配 |  |  |  |  | 汚物や汚水の停滞がないか。
2 | 放流先の状況 |  |  |  |  | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。
3 | 誤接合等の有無 |  |  |  |  | 生活排水が全て接続されているか。
雨水や工場排水等が流入していないか。
4 | 升の位置及び種類 |  |  |  |  | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。
5 | 流入管きょ、放流管きょ及び 空気配管の変形、破損のおそれ |  |  |  |  | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。
6 | かさ上げの状況 |  |  |  |  | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺 の状況 |  |  |  |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。
コンクリートスラブが打たれているか。
8 | 漏水の有無 |  |  |  |  | 漏水が生じていないか。
9 | 浄化槽本体の水平の状況 |  |  |  |  | 水平が保たれているか。
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 |  |  |  |  | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
11 | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 装置の変形、破損、固定及び稼働の 状況 |  |  |  |  | 各装置に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
空気の出方や水流に片寄りはないか。
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 |  |  |  |  | 消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
13 | ポンプ設備（流入ポンプ及び 放流ポンプ）の設置、稼働状況 ※ポンプを設置した場合のみ適用 |  |  |  |  | ポンプますに変形や破損はないか。
ポンプますに漏水のおそれはないか。
ポンプが２台以上設置されているか。
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取りはずしが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。
14 | ブロワーの設置、稼働状況 |  |  |  |  | 防振対策がなされているか。
固定が十分行われているか。
アースはなされているか。
漏電のおそれはないか。
上記のとおり確認したことを証します。
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
担当浄化槽設備士氏名
（浄化槽設備士免状の交付番号）
※合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について（平成11年3月31日 衛浄17号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長）通知 ＜別表＞チェックリストより

## 参考①(技術上の基準)
浄化槽工事の技術上の基準
（浄化槽工事の技術上の基準）（昭和60年厚生省・建設省令第1号）
第1条 |  | 浄化槽法（以下「法」という。）第4条第5項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。
1 | 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。
2 | 浄化槽が法第4条第2項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。
3 | 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。
4 | 工事開始に当たっては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。
5 | 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。
| イ | 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。
| ロ | 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。
| ハ | 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために
必要な措置を講ずること。
| ニ | 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。
| ホ | 法第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。
6 | 基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。
7 | 基礎の状況等に関する記録を作成すること。
8 | コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。
9 | 地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。
10 | 沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。
11 | 接触材、ばっ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばっ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。
12 | 越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。
13 | 浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。
14 | 電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。
15 | ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。
16 | 工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。
17 | 工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

## 参考②(指導要綱)
豊後高田市浄化槽指導要綱
1 | 設置の基準
| (1) | 浄化槽の規模、型式等を勘案して十分な敷地があること。
| (2) | 地盤沈下、土砂くずれ等により浄化槽が破損するおそれのない場所であること。
| (3) | 維持管理に支障のない屋外とすること。やむを得ず屋内とするとき又はばっ気室等の上部に覆いを設けるときは、維持管理上必要な空間(高さ18cm以上)を確保し、衛生上支障のない
換気設備及び照明設備を設けること。
| (4) | 騒音、悪臭等に対する周辺の環境保全の確保ができる場所であること。
| (5) | 井戸、水道水源等を汚染するおそれのない場所であること。
| (6) | 維持管理に必要な給水栓を確保できる場所であること。
| (7) | 同一敷地内の建築物には、特別な事由によりやむを得ない場合を除き、浄化槽を２基以上設置しないこと。
| (8) | 雨水による冠水のおそれのない場所であること。ただし、排水等に支障を生じない設備を設ける場合は、この限りでない。
| (9) | 放流管きょの位置は、近隣に迷惑をかけない場所であること。
| (10) | 配管のこう配が十分にとれ、さらに配管の屈曲ができる限り少ない場所に設置すること。
2 | 放流先の基準
| (1) | 環境衛生上又は利水上支障のない場所であること。
| (2) | 放流水が停滞することなく流れる排水設備、十分な水量のある河川等とし、放流先のない場合は原則として浄化槽を設置しないこと。
3 | 施工の基準
法第４条第３項の規定による浄化槽工事の技術上の基準によるほか、次のとおりとする。
| (1) | 流入管きょのこう配は、おおむね口径分の１(例えば口径100mmの場合100分の１)とし、管のつなぎごとにこう配の差が生じないようにすること。
| (2) | 放流管きょの口径は、流入管きょと同径以上にすること。
| (3) | 管の接続は、漏水のないようにすること。
| (4) | 流入管きょ及び放流管きょの起点、屈曲、合流部及び一定の間隔には、インバート升等を設けること。
| (5) | インバート升等は、円形又は角形の構造で、コンクリート造、強化プラスチック造等とし、内部はモルタル又はこれに準ずる有効な防水措置を講じること。
| (6) | インバート升等のふたは、コンクリート製、鋳鉄製等の水封形ぶたとすること。
| (7) | 流入水に油脂が大量に含まれる場合、油脂分の発生箇所の近くに油脂分離装置を設け、安全上及び衛生上支障のない構造とすること(昭和50年12月20日建設省告示第1597号)。
| (8) | 流入水の流量変動が大きい場合、流量調整装置を設けること。
| (9) | スラブのかさ上げを行う場合は、その厚さを30センチメートル以下にすること。30センチメートルを超える場合は、ピットを設け、維持管理が容易に行えるようにすること。
| (10) | 危険防止のため、周囲に柵を、また、マンホール及びチェッカープレートに脱落防止装置を設けること。
| (11) | 機械設備は、次によること。
|  | ア | 機械類は、耐用年数の長いものを使用すること。
|  | イ | 機械及び取付支持具は、耐蝕性材料であること。
|  | ウ | 据付基礎は、コンクリート製又はこれと同等以上の強度のあるものとし、これに堅固に取付けること。
|  | エ | 回転部分の注油及び点検が容易であること。
|  | オ | 槽内に設置する電動機は、浸水による故障防止対策を行うこと。
|  | カ | 槽外に設置する電動機は、カバーやポンプ室内等に格納する等の防音対策を講ずること。
|  | キ | 故障の際、修理交換が容易であるものを使用すること。
|  | ク | 槽内に使用する金属材料は、ステンレススチール等の耐蝕性材料とすること。
|  | ケ | 可能な限りブロアーを２台以上備え、そのうち１台を予備とすること。
|  | コ | 汚水汚物ポンプを設ける場合は、可能な限り２台１組(消泡用は１台)設けるものとし、並列交互運転とする。
| (12) | 電気設備は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第52号)によること。

## 参考③(特殊な工事の概要)
引用：浄化槽管理者への設置と維持管理に関する指導･助言マニュアル P.22～23 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室